**2020～2023年水电、门窗维修耗材采购**

**招标文件**

招标编号：CXYZC【2020】第15号

为保障学校教学、生活需要，须采购水电、门窗维修耗材一批。按《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》规定，该物品可由学校自行采购。根据《楚雄医药高等专科学校采购管理实施办法（暂行）》后勤管理处拟采取以下措施及时组织采购所需物资。

1.招标方式：公开招标。

2.评标方法：综合评标法

3.预算金额：98000.00元/年

4.开标时间： 2020年9月30日下午14时30分。

5.招标地点：远志楼8楼后勤处会议室

6.采购内容及要求

6.1采购内容

水电、门窗维修耗材采购计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 暂定数量 | 单位 |
| 1 | 10A250v明装五孔插座 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 2 | 10A250v暗装五孔插座★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 3 | 16A250v暗装三孔插座 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 4 | 暗装墙开开关：单开 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 5 | 暗装墙开开关：双开★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 6 | 暗装墙开开关：三开 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 7 | 暗装墙开开关：四开 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 8 | 拉线开关 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 9 | 螺口灯头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 10 | 60A单相双线空开 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 11 | 40A单相双线空开★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 12 | 16A单线空开 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 13 | 32A单相双线空开 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 14 | 60A三相四线空开 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 15 | 40A单相双线漏电保护器 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 16 | 60A三相四漏电保护器★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 17 | 63A交流接触器 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 5 | 把 |
| 18 | 25A交流接触器 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 5 | 个 |
| 19 | 25A路灯光控开关户外 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 5 | 个 |
| 20 | 40A路灯光控开关户内 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 5 | 个 |
| 21 | 16A三线插头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 5 | 个 |
| 22 | 10A三线插头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 5 | 个 |
| 23 | 10A双线插头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 5 | 个 |
| 24 | 2.5平方铜芯导线 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 1 | 圈 |
| 25 | 4平方铜芯导线★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 1 | 圈 |
| 26 | 6平方铜芯导线 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 1 | 圈 |
| 27 | 10平方铜芯导线 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 1 | 圈 |
| 28 | LED螺口声光控灯泡 | 7W，正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 50 | 个 |
| 29 | LED螺口灯泡★ | 100W，正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 50 | 个 |
| 30 | LED环形灯 | 20W，直径15-18厘米 | 50 | 个 |
| 31 | 防水电胶布 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 卷 |
| 32 | 电流电表 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 块 |
| 33 | 电流互感器 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 只 |
| 34 | 20PPR管 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 条 |
| 35 | 25PPR管 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 条 |
| 36 | 32PPR管 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 条 |
| 37 | 40PPR管★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 条 |
| 38 | 50PPR管 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 条 |
| 39 | 63PPR管 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 条 |
| 40 | 20PPR管接头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 41 | 25PPR管接头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 42 | 32PPR管接头★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 43 | 40PPR管接头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 44 | 20PPR管接头带丝 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 45 | 25PPR管接头带丝 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 46 | 32PPR管接头带丝★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 47 | 40PPR管接头带丝 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 48 | 15钢管接头 | 给水管标准规格 | 10 | 个 |
| 49 | 20钢管接头 | 给水管标准规格 | 10 | 个 |
| 50 | 25钢管接头★ | 给水管标准规格 | 10 | 个 |
| 51 | 32钢管接头 | 给水管标准规格 | 10 | 个 |
| 52 | 40钢管接头 | 给水管标准规格 | 10 | 个 |
| 53 | 50钢管接头 | 给水管标准规格 | 10 | 个 |
| 54 | 20PPR球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 55 | 25PPR球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 56 | 32PPR球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 57 | 40PPR球阀★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 58 | 50PPR球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 59 | 63PPR球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 60 | 15内丝铜球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 61 | 110PE管闸阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 62 | 150PE管闸阀★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 63 | 200PE管闸阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 个 |
| 64 | 卫生间蹲坑脚踩冲洗阀 | 长7CM,正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 65 | 卫生间蹲坑手按冲洗阀 | 长7CM,正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 66 | 卫生间小便冲洗阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 67 | 15水龙头 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 68 | 20水龙头★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 69 | 80CM高压管 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 条 |
| 70 | 15铜浮球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 71 | 40铜浮球阀★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 72 | 50铜浮球阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 73 | 20铁闸阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 74 | 25铁闸阀★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 75 | 40铁闸阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 76 | 50铁闸阀 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 77 | 面盆冷水龙头★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 个 |
| 78 | 面盆下水管 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 套 |
| 79 | 排插★ | 3组三插座三组双插座，带2米线，正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 80 | 防盗门锁★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 81 | 防盗门把手★ | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 套 |
| 82 | 防盗门锁芯 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 83 | 教室普通门锁（三保险） | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 把 |
| 84 | 文件柜门锁 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 把 |
| 85 | 抽屉滑槽轨 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 30 | 付 |
| 87 | 办公室锁芯 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 88 | 办公室锁体 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 89 | 办公室锁门把手 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 付 |
| 90 | 玻璃窗保险锁扣 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 91 | 课桌椅维修所用各类螺丝 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 包 |
| 92 | 课桌椅维修所用各类螺栓 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 包 |
| 97 | 玻璃胶 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 10 | 瓶 |
| 98 | 合页 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 个 |
| 100 | 锁具润滑剂 | 正规厂家生产，有合格证的国标产品 | 20 | 瓶 |

注：如在维修中需采购未列入计划的耗材将按当期楚雄市场信息指导价进行优惠，如市场信息指导价中无的将在市场询价的基础上进行优惠，优惠率须在报价一览表中填写。

6.2要求：

6.2.1供货时间：2020年10月1日到2023年9月30日；

6.2.2费用结算  验收合格后支付，在验收合格前学校不付预付款。

6.2.3预算金额:按实际需要量结算。

7.投标人的资格要求

供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：  
 7.1法人或者其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件，经营范围须包含此次所采购的物资；  
 7.2具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的声明；  
 7.3参加采购活动前3年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一标段竞标。否则，相关投标申请均将被拒绝。

8.招标文件获取和制作

8.1招标文件的获取：凡满足投标人资格要求且有投标意向的供应商，请于 2020 年 9 月 16日至2020年9月29日，进入楚雄医药高等专科学校网站后勤管理处招标公示栏（网址：http://hqc.cxmtc.net/default.html）,在网上获取电子谈判文件及其它资料。

8.2投标文件制作：投标人请按11条要求认真制作投标文件参加投标，投标文件一式二份（一正一副）。

9.投标人须知

9.1投标报价中须包含产品交付给学校使用前的一切费用。

9.2付款方式：不付预付款，货物验收合格后每半年结算支付一次。

9.3招标方不向投标方解释落标原因，投标商投标时所发生的费用自理。

9.4中标商所提供的所有货物必须是经国家相关部门检验合格的全新原厂正品，并与投标时所提交的样品一致。

9.5质量要求：符合国家相关规范，质量达到国家相关标准要求，并能通过相关部门验收，在质保期内如因质量原因，中标商须无条件更换。

9.6投标人须在规定的时间（2020年9月30日下午14时00分至14时30分）现场同时递交投标书、样品、投标保证金。逾期送达的、未送达指定地点的、缺项的，将被拒收。

9.7投标文件概不退还。

9.8样品：投标人准备《水电、门窗维修耗材采购计划表》中打“★”的耗材与标书一同提交，未中标的投标人样品将在评标结束后现场退还，中标人提供的样品将留存做为供货验收参照。

9.9投标保证金：投标商在投标时需准备5000.00元（大写：人民币伍仟元整）作为投标保证金，请自备信封，当场清点密封后递交。未中标投标商的保证金在评标结束后当场退还，中标商的投标保证金在合同签订后转为履约保证金交学校财务，合同履行期满后无息退还。

9.10中标商如在规定时间内无正当理由拒绝与学校签订合同，视为自动放弃，保证金不退。

9.11中标商逾期交付产品，需向学校每日偿付商品价款总额2%的违约金，如中标商逾期交货或所交货物与投标样品、招标文件不一致且拒不更换超过两次，则终止合同，履约保证金不退还。

10.有以下问题之一者，将认定投标文件无效：

10.1提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格。

10.2采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的。

10.3有向采购人员行贿或提供其它不正当利益的。

10.4有违法违纪投标、严重违约和重大质量安全问题等不良记录。

10.5投标人未实质性响应招标文件要求。

10.6在投标文件中未按照要求提供产品的合格证明、报价、售后服务承诺等实质性内容的（或弄虚作假，夸大其词，照搬照抄招标文件技术参数）、无技术偏离表、报价错乱、无售后服务承诺等实质性内容的。

11.投标文件

投标文件应有以下资料和内容，并按以下顺序装订：

11.1投标报价一览表（公司参加投标的必须有法人代表签字并加盖公章）。

投标报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） | 未列入清单  耗材优惠率（%） | 交货期 | 交货地点 |
| 小写：  大写： |  |  |  |
| 投标商（盖单位公章）：  法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 | | | |

11.2法人代表身份证明书或法人代表授权委托书及代理人证件。

11.3企业资质证明文件（影印件、复印件均需加盖公章）：

11.3.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关证件。

11.3.2与本项目有关的资质等其他证明和声明文件。

11.3.3信誉证明文件。

11.4详细交货清单（见下表）

交货清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 | 生产产家及产地 | 质保期 |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |

注：交货清单与样品不一致时，以样品为准。

11.5技术规格偏离表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名   称 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 偏离情况 | 备  注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

11.6财务状况证明文件。

11.7业绩列表（如附合同影印件需加盖公章）。

11.8服务承诺。

11.9其他声明

12.评分标准

12.1价格50分

分值=基准价/报价\*50

12.2技术指标及配置40分

12.2.1供货种类10分

每缺少一项扣1分，扣分数可＞10分，如缺项≥20项则视为未实质性响应招标文件要求。

12.2.2质量30分

达到招标人使用要求得15分；优于招标人使用要求在15分基础上每项加0.5分，总分不超过20分；达不到招标人使用要求在15分基础上每项减1分。

12.2.3财务状况占2分

以投标人2018年度～2019年度经过法定会计或审计师事务所审计的财务报告或2019年度的税务报表进行评价。财务状况良好的计2分，一般计1分。没有提供经过相关部门审计的财务报告的不得分。

12.2.4信誉占2分

国家级2分，省级及以下1分。（提供原件备查）

与学校合作情况：较好1分，一般0.5分，差0分。

12.2.5业绩占5分

以投标人2018年至今的类似业绩计算，服务金额在5万元（不含5万元）以上每个项目得1分。（需提供合同原件或中标通知书原件备查）。

12.2.6服务承诺占0.7分

售后服务理念和售后服务体系完善，能提供其他服务或承诺好的得0.7分，一般得0.4分，未提供不得分。

12.2.7标书规范性占0.3分

标书规范得0.3分，基本规范得0.1分，不规范得0分。

13.中标商确定办法

综合评分最高的合格商家为中标供应商。

联系电话： 周老师   18987832223

          何老师   18987832228

赵老师   08783875467

资料地址：

后勤管理处

2020年9月16日