2018年教学设备采购招标

公      告

招标文件：CXYZC【2018】第17号

学学校需采购“医教协同”教学设备一批，经楚雄州财政局政府采购监督管理科批准由学校采用邀请招标方式组织采购。根据《楚雄医药高等专科学校采购管理实施办法（暂行）》后勤管理处拟采取以下措施及时组织采购所需物资。

1、招标方式：邀请招标

拟邀请单位：云南科仪化玻有限公司

昆明全锦科技有限公司

云南新纵科仪器设备有限公司

云南天普科技有限公司

云南美乐眠商贸有限公司

昆明茂江科技有限公司

备注：不在邀请单位名单、但愿意参加投标的单位均可参与投标。

2、评标方法：综合评标法

3、招标时间： 2018年09月29日下午14时30分。

4、招标地点：远志楼8楼后勤处会议室

5、采购内容及要求

1）采购内容

楚雄医专教学设备采购表

| 序号 | 物资 名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 供货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高智能综合模拟人 | 主要功能： 洗眼 瞳孔观察：双侧瞳孔正常与散大直观对比 口腔护理：假牙护理气道管理技术、口鼻气道插管、气道切开护理、吸痰术、吸氧术 注射：手臂静脉注射、抽血、输液、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、臀部肌内注射 穿刺：液胸穿刺、气胸穿刺 灌肠术、男性导尿术、女性导尿术、男性膀胱冲洗、女性膀胱冲洗 造瘘引流术：结肠造瘘口、回肠造瘘口 整体护理：擦洗、冷热疗法 四肢关节左右灵活，可左右弯曲、旋转、上下活动 创伤评估与护理模块 模拟牙关紧闭、颈项强直、气道梗阻、颈动脉搏动、桡动脉搏动、气胸 血压测量功能： 可用真实血液计及听诊器进行血压测量， 具有Korotkoff 、Gap音，音量可调节大小 收缩压、舒张压可分开设定 可根据教学需要任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。 心肺复苏功能： 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式。 电子显示屏显示吹气量、按压部位和按压深度 系统组成： 护理模拟人 心肺复苏显示屏 血压测量训练型 交互式计算机教学软件 | 套 | 1 | 姚安1 |
| 2 | 中心静脉穿刺注射躯干模型 | 一、模型功能：中心静脉穿刺注射躯干模型整体结构 1、模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。 2、可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。 3、可进行长导管的插管练习。 4、可模拟颈动脉、股动脉的搏动，确定静脉位置。 5、颈部解剖结构的认识。 6、股部解剖结构的认识。 二、模型结构： 1、人体由外壳与内壳相结合为一体。 2、颈部、股部结构由进口硅胶压模工艺，具有和真人相接近的功能。 3、颈部、股部静脉内可装红色药水模拟血液。 4、颈部、股部动脉由三通进行连接，由橡皮手球可以进行动脉搏动模拟。 5、可行心脏漂浮导管术训练和中心静脉压测定训练。 | 套 | 1 | 姚安1 |
| 3 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | 该产品可进行成年人海氏急救法操作。模拟人根据成人解剖特诊和生理特点设计，适用于气管异物的急救。 1. 自救腹部冲击法（适合不完全气道堵塞病人，意思清醒）：①用自己一手握空心拳，拇指侧置于腹部脐上两指、剑突下处；②另一手紧握住此拳，双手同时快速向内、向上冲击5次，每次冲击动作要明显分开；③或者还可以选择将上腹部压在坚硬物上，如桌边、椅背和栏杆处，连续内向内、向上冲击5次；④重复操作步骤若干次，直到异物脱出。 2. 仰卧位胸部冲击法操作方法（用于意识不清的病人）：①救护人将病人防止好仰卧体位，并骑跨在病人两大腿外侧；②胸部冲击手的定位与胸外心脏挤压部位相同；③两手的掌根重叠，快速冲击5次，每次冲击均间隔要清楚；④重复操作步骤若干次，检查异物是否排除；⑤检查呼吸、心跳，如呼吸心跳停止，立即CPR 功能特点： 1.正常的气道阻塞模拟； 2. 气道开放和胸部压迫模拟； 3.气道贯通时的胸部扩张； 4. 窒息、异物柱塞气道的模拟； 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 吹入的潮气量≤500ml~600ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人） 操作周期：按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：100次/分； | 套 | 3 | 新平1嵩明1禄劝1 |
| 4 | 高级环甲膜穿刺及气管切开插管模型 环状软骨气管切开术训练模型 | 一、模型特点： 1、高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型为成人男性，解剖学标记（如甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管）位置准确，易触及。环甲膜穿刺模型整体结构 2、模型采用优质材料制作，质地柔软，富有弹性，形象逼真，抗撕裂程度强，一个部位可耐多次穿刺。 3、模型颈部皮肤采用环状结构，为此，当某一部位经多次穿刺、切开不能使用时，可适当地旋转环状颈部皮肤，将其移开，学生又可在新的颈部皮肤部位反复进行训练，大大地提高了模型的使用寿命。 4、环状颈部皮肤与甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管模块可以更换。 5、可供学生进行环甲膜穿刺与切开术训练。 二、模型功能： 1、模型具有标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2、模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3、可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4、可进行环甲膜穿刺和气管切开训练。气管切开插管模型整体结构 5、模型的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感。 6、模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 7、配备模拟气管和颈部皮肤。 8、可观察对比瞳孔变化，一侧正常一侧散大。 | 套 | 3 | 姚安1新平1禄劝1 |
| 5 | 高级电动脉搏式手臂动脉及静脉穿刺技术练习模型 | 一、模型技术特点： 模型为仿生设计、技术领先、手感逼真，整体设计美观大方；操作使用简便 1、配置有高仿真动静脉为一体的手臂模型，手臂按正常人体解剖位置设置有桡动脉、尺动脉、肱动脉及手背静脉网、肘正中静脉、头静脉、贵要静脉。 2、配置了动脉及静脉循环系统机座。机座内设置有电动动脉血液循环系统装置（脉搏启动仪）及★内置静脉血液循环系统装置，不需悬挂血浆袋便可在操作练习时形成静脉血液循环。 3、机座内设置有静脉血液循环与液体自动分流系统，在输液练习时可自动将所输液体与血浆进行分流，使所输液体不会进入血浆囊冲淡血浆。 4、机座内设置有内置电源，在电量充足的情况下无需外接电源便能正常工作，电量不足可通过充电器进行补充。 5、模型动脉血管为仿生设计：由肌层和纤维层构成血管柔软弹性好，抗压强度高（动脉管内压可维系在18kpa时穿刺出针不漏液） 6、模型动脉及静脉模拟血浆一次存储可在在1000毫升以上。 二、模型应用 模型可提供给练习者与临床相吻合的手臂动脉及静脉穿刺技术练习 1、可进行桡动脉（尺动脉、肱动脉）穿刺及相关的特殊检查或治疗，动脉采血，血气分析，动脉置管术，动脉测压术（麻醉或手术期以及危重病人持续监测动脉血压）操作技术的练习； 2、按临床手臂静脉输液规范操作要求进行静脉输液输血练习，静脉留置针、抽血（真空管采血）练习。 3、模型可用于手臂静脉及动脉穿刺操作技术的考试及技能竞赛。 三、应用特点： 1、在作动脉穿刺练习时可在手臂桡动脉、尺动脉、肱动脉位置触摸到动脉搏动，练习者可在动脉搏动的引导下进行穿刺 2、作静脉穿刺及输液练习时，模型可提供给练习者可按临床操作技术要求进行练习。即：在手臂任意位置接扎止血带，可见静脉凸起，在止血带下方10cm处（静脉输液穿刺规范要求）消毒穿刺部位，用输液器穿刺针进行穿刺、穿刺准确可见暗红色回血（有真实静脉穿刺的手感） 3、作静脉穿刺误穿动脉可见鲜红色的高压回血（注射器活塞自动推移） 4、作动脉穿刺误穿静脉，血管内压力低，回抽可见暗红色回血。 5、配有2条高仿真动静脉为一体的手臂模型（一条作为备用，可更换过度使用受损的手臂模型） 四、 动脉血管及皮肤要求 1、皮肤；柔软仿真度高在同一部位可做无数次穿刺后不留针眼 2、血管： 五、模型配备有： 1动脉及静脉循环系统机座1套 2、高仿真动静脉为一体的手臂模型2条 3、动脉血压测压表1 个 4、不锈钢输液架1付 5、充电器1个 6、高级铝合金包装箱及穿刺附件 | 套 | 1 | 禄劝1 |
| 6 | 外科综合技能训练组合模型 | 外科综合技能训练组合模型包含： 1、缝合训练模块：10套 2、300mm和200mm肠管模块：各5条 3、血管模块：10条 4、外科打结技能训练模型：1台 5、成人外科缝合腿肢模型：1台 6、成人外科缝合手臂模型：1台 7、缝合器械：2套 8、手术刀（片）、缝合针线：各2套 | 套 | 4 | 姚安1新平1嵩明1禄劝1 |
| 7 | 高级分娩综合技能训练模型 | 一、功能特点： 1、分娩模型： A：模型会阴部柔软，弹性极佳，可模拟真实状态下的助产操作。 B：可练习会阴护理技术。 C：腹部由透明腹壁与仿真皮肤组成，便于观察分娩机能演示及胎头与坐骨棘平面的位置关系。 2、胎儿模型：模型局部结构 A：标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。 B：胎儿附件：脐带、胎盘。 3、宫颈检查模型（选配件）：宫颈口扩张大小、宫颈口变化程序及胎头与坐骨棘平面位置关系。 4、会阴切开缝合模型（选配件）： A：模型的会阴切口：正中切口、左侧切口、右侧切口。 B：可进行三种会阴切口的缝合练习。 模型中的胎儿模型可进行处理脐带的演示和脐带脱垂示教。 二、基本配置： 1、胎儿模型：2个（男、女各1）； 2、胎盘：2个； 3、脐带：4根； 4、腹壁“盖”：2个； 5、防尘帆布便携袋：1个。 | 套 | 3 | 姚安1禄劝1禄丰1 |
| 8 | 高级全功能护理人模型 | 一、模型功能： 1、清洗梳理头发（假发）、洗脸；全功能护理人模型整体结构特征 2、眼、耳滴药水清洗； 3、口腔护理、假牙护理； 4、口鼻气管插管； 5、气管切开护理； 6、吸痰法； 7、氧气吸入法； 8、口鼻饲食法； 9、洗胃法； 10、乳房护理、乳腺检查； 11、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；模拟人头面部特征 12、三角肌皮下注射； 13、股外侧肌注射； 14、胸腔穿刺（在左侧肩胛线第7-8肋间，避免在第9肋间以下穿刺）； 15、腹腔穿刺（在下腹部脐与髂前上棘连线中外1/3交点处）（暂缺）； 16、肝脏穿刺（在右侧腋中线第8-9肋间，深度不超过6cm）（偏高）； 17、骨髓穿刺（在左侧髂前上棘后方1-2cm处）； 18、腰椎穿刺（在第3-4腰椎棘突间隙，成人进针深度为4-6cm，髂嵴最高点平第4腰椎棘突）； 19、灌肠法；模型人胸部特征 20、女性导尿术、男性导尿术； 21、女性膀胱冲洗、男性膀胱冲洗； 22、造瘘引流术； 23、臀部肌肉注射； 24、腹腔解剖重要器官结构观察； 25、整体护理：擦浴、穿换衣服； 26、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动； 27、创伤护理：清洗、消毒、换药、止血、包扎； 28、手臂血压测量。 | 套 | 2 | 姚安1禄丰1 |
| 9 | 呼吸气囊 | 功能特点： 1、呼吸气囊根据不同的人群可分为婴儿复苏气囊、儿童呼吸面罩、成人呼吸气囊，采用硅胶材料制成，内置通气阀。 2、采用硅胶材质，可以反复消毒使用（除面罩、氧气管和空气袋）。 3、带有限压阀可以确保供给病人安全的气体压力。 4、透明面罩可以帮助施救人员观察病人嘴唇颜色和呕吐物，必要时可以接入氧气供给病人。 5、面罩去除单项阀后可连接复苏器使用。 6、复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。 | 套 | 2 | 新平1 |
| 10 | 心电图教学与考核软件 | 功能特点： 1、心电图教学软件设有分类目录，可迅速检索。2、解读分析多种常见心电图临床真实病例，迅速提高学员的心电图阅读分析技能。3、每个心电图临床实例设有：临床实例简介、心电图诊断、心电图特征、分析、临床提示，简单明了，方便学员自学提高。4、设有考试题库，方便学员自测，自动判断答案正误。 | 套 | 1 | 新平1 |
| 11 | 综合穿刺术与叩诊检查技能训练模型 | 基本功能： 1. 触及颈动脉搏动，颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术； 2. 可取半卧位（模拟重症患者）胸腔穿刺术、气胸抽气术； 3. 肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺； 4. 心内注射术、心包穿刺术； 5. 腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练； 6. 髂骨骨髓穿刺术； 7. 触及股动脉搏动，股动脉穿刺术、股静脉穿刺术； 8. 可行术前无菌术操作训练。 9. 电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。 | 套 | 2 | 新平1嵩明1 |
| 12 | 剖腹手术切开缝合模型 | 一、模型特点： 1、剖腹手术切开缝合模型是结合临床常用的外科剖腹切开缝合手术，并参考有关教材内容设计而成，是初学者提高外科缝合基本操作技术的最佳练习途径。 2、皮肤、皮下组织、腹壁肌肉弹性和柔韧性极佳，每款腹部切开缝合训练模型可反复进行多次切开缝合缝合技术练习。 3、模块废弃后可更换，配有成套的外科手术器械。 4、模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。 二、模型功能： 1、操作训练剖腹和关腹手术切开缝合技能。 2、模拟腹壁基本解剖结构：皮肤、皮下组织、腹壁肌肉和腹膜等。腹壁垫和腹膜切开操作后可反复多次使用。 3、腹腔内的气球加压后可使腹壁垫处于紧张状态，并模拟腹腔内环绕的真实肠管，训练学生在剖腹和关腹手术操作时避免损伤腹腔内的肠管。 | 套 | 3 | 姚安1新平1嵩明1 |
| 13 | 高级气管插管训练模型 | 模型功能特点： 1、标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相结合的功能。 2、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能。供气使肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 3、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能，供气使胃膨胀。 4、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 | 套 | 1 | 姚安1 |
| 14 | 新生儿窒息复苏模拟人 | 功能特点：1、 模拟标准气道开放，2、 人工手指位胸外按压显示报警1、 模型外观仿真被异物窒息的婴儿制作，口唇紫绀，手、脚紫绀。 ▲3、婴儿仿真模型体内具有完整的全身骨骼，全身模拟真实婴儿外观，体表无缝包裹仿真皮肤，外表完全无关节连接组件。 ▲4、全身及面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）结构，可将模型口腔内注入液体模拟被窒息状态，操作者可利用吸痰器进行处置、训练，操作成功用力弹婴儿足底可使仿真婴儿大声啼哭。 | 套 | 1 | 禄劝1 |
| 15 | 新生儿、婴儿气管插管训练高级人体模型模拟人 | 标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相结合的功能。 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能； 供气使肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能，供气使胃膨胀。进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 | 套 | 1 | 禄丰1 |
| 16 | 新生儿心肺复苏模拟人 | 功能特点： 模拟标准气道开放；人工手位胸外按压显示报警；• 按压位置正确，错误的指示灯显示及错误的报警； • 按压强度正确（大于或等于2cm区域），错误（小于2cm区域）的指示灯显示及错误的报警。 ■ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： • 吹入的潮气量＜30ml~50ml＜的指示灯显示及报警； • 吹入的潮气量在30ml~50ml的正确指示灯显示； • 吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 ■ 按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 ■ 操作周期：按压与人工吹气30：2或者15：2做五个循环周期CPR操作。 ■ 操作频率：大于或等于100次/分。 ■ 操作方式：训练操作。 ■ 检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 ■ 工作状态：采用220V电源。或者采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。 标准套配置： 复苏婴儿人体模型一具；电子显示器一台； 手提式人体软塑箱一只；复苏操作垫一条；屏障面膜(50张/盒)一盒 ；可换肺囊装置四套；使用手册一本。 | 套 | 1 | 禄丰1 |
| 17 | 成人心肺复苏模型（带电脑报告仪） | （一）模拟人： 1.成人全身模型，配外套和裤子； 2.准确的解剖标志，真实的按压手感，心肺复苏操作定位精确，传感器显示正确的手部位置； 3.模拟口腔和鼻腔的通道，需捏紧鼻子后，才可进行口对鼻通气； 4.模型处于中位时，气道可自然关闭，正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管； 5.过度仰头会阻塞气道，强调适当头部位置； 6.胸外按压时的真实阻力； 7.能够进行口对口人工呼吸或复苏气囊通气操作，胸廓富有弹性，吹气后起伏明显； 8.可以手动产生颈动脉； 9.气道可快速和容易替换； 10.面皮可更换，清洁容易； 11.与AHA 2015版复苏指南兼容。 （二）电脑报告仪（SimPad） 1.具备测量、监测和提高CPR技能的能力； 2.为基础生命支持培训导师提供性价比高的实时反馈工具, 并通过装置上的总结反馈客观地评估学生的表现； 3.考试模式无实时反馈，但所有数据继续被系统记录； 4.详细评估界面，用户可以即时获取重要的反馈数据，从而改善心肺复苏技能； 5.进行心肺复苏期间导师可以在屏幕中标注加入重要项目注释； 6.可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改(包括ERC和AHA默认指南)； 7.数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现，可用训练查看器软件查看。 8. 电脑报告仪是一个手持式、坚固耐用、特制的装置，为模拟培训和心肺复苏训练而研发 9. 可以无线连接或USB数据线连接到心肺复苏模型 10.电池持续时间为4小时, 可以快速充电（使用附带的充电器） 11.数据可非常简单的传输到计算机备份和保存（使用附带的USB电缆） 12. 课堂教学时同时监测多个模型时, 可使用路由器以得到可靠的无线连接 | 套 | 1 | 州中医医院1 |
| 18 | 半身心肺复苏模型 | 1. 成人半身模型，配外套； 2. 准确的解剖标志，真实的按压手感，CPR操作定位精确； 3. 模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管； 4. 模拟口腔和鼻腔的通道，需捏紧鼻子后，才可进行口对鼻通气； 5. 能够进行口对口呼吸或复苏气囊通气操作，胸廓富有弹性，吹气后起伏明显； 6.根据声音提示可确定正确的按压深度； 7.按压弹簧持久耐用 8.气道可快速和容易替换； 9.面皮可更换，清洁容易； 10.一套含4个成人半身模型。 | 套 | 1 | 州中医医院1 |
| 19 | 高级心肺复苏训练模拟人 | 主要功能： 模拟标准气道开放显示。 人工手位胸外按压显示报警： 1. 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。 2. 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（小于5cm大于正确区域）的显示分别由条形（黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-过大）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 1. 吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示由条形（黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-过大）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。 2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人） 操作周期：按压与人工吹气30:2的比例完成五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟； 操作方式：训练操作。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压舒服电源6V。 材料特点： 面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准套配置：高级复苏全身人体模型一具；高级显示器一台；豪华手拉推式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只；保修卡、合格证；使用手册一本。 | 套 | 1 | 禄丰1 |
| 20 | 自动除颤训练器 | 1. 由主机、电池盒、训练专用电极贴片组成 2.内设多个符心脏停动病例，训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。 3.AED训练器提示声音可调节有声提示或无声。 4.模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。 | 套 | 1 | 州中医医院1 |
| 21 | 笔记本电脑 | 商务办公本，轻薄便携本CPU 频率：英特尔 酷睿i5 6代系列Intel 酷睿i5 6500U 2.5GHz 3100MHz三级缓存4MB Skylake 核心/线程数双核心/四线程，内存类型：DDR3L（低电压版）1600MHz，8GB，插槽数量2xSO-DIMM，最大内存容量16GB，显卡类型：双显卡AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 520 ，2GB，显存类型DDR3，显存位宽64bit，流处理器数量320 ，硬盘容量：128GB SSD固态硬盘，光驱类型内置DVD刻录机DVD-SuperMulti双层刻录，预装Windows 7 Home Basic 64bit，屏幕尺寸15.6英寸 ，显示比例16:9，屏幕分辨率1920x1080，屏幕技术FHD，LED背光，防眩光液晶显示屏，摄像头720p HD摄像头，音频系统杜比认证音效，扬声器立体声扬声器，麦克风内置双麦克风，无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，有线网卡1000Mbps以太网卡 ，蓝牙支持，蓝牙4.0模块，数据接口2×USB2.0+2×USB3.0，视频接口VGA，HDMI ，音频接口耳机/麦克风二合一接口，其它接口RJ45（网络接口），电源接口，读卡器多合1读卡器，指取设备触摸板，键盘描述全尺寸键盘（包含独立数字键盘），附带软件随机软件 ，安全性能安全锁孔，包装清单；主机 x1、电池 x1、电源适配器 x1、电源线 x1，说明书 x1，保修卡 x1，全国联保，享受三包服务１年，整机1年全保，1年上门。 | 台 | 5 | 禄丰5 |
| 22 | 投影仪 | 显示芯片：0.55英寸DMD芯片 投影亮度：3000流明 标准分辨率：1024×768 投影技术：DLP 投影距离：2.26-5.66米 投影镜头：手动聚焦 光圈范围：F2.56-2.8 实际焦距：f=21-23.1mm 变焦比：1.1倍变焦 灯泡类型：超高压汞灯,LV-LP37 灯泡功率：正常模式:190W,经济模式:160W 灯泡寿命：正常模式:5000小时,经济模式:6000小时 屏幕比例：4:3 投影尺寸：60-150英寸 投射比：1.86-2.04:1 | 台 | 1 | 嵩明1 |
| 23 | 多功能支票打印机 | 能支持进账单、电汇凭证、银行票据打印 | 台 | 1 | 本校1 |

2）要求：

①需要将物品送到相应医院，所产生的费用由中标供应商承担；

②供货时间：2018年10月20日前；

③费用结算  验收合格后支付，在验收合格前学校不付预付款。

3)预算金额:400000.00元(大写:肆拾万元整)

6、投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

7、投标人请认真制作投标文件参加投标，投标文件一式二份（一正一副）。

8、投标文件

投标文件应有以下资料和内容，并按以下顺序装订：

1）投标报价一览表（公司参加投标的必须有法人代表签字并加盖公章）。

2）投标人证明文件（影印件、复印件均需加盖公章）：

（1）法定代表人资格证明书（原件，附身份证复印件）；

企业营业执照副本（原件）；

（2）法定代表人授权委托书（原件，授权代理人投标时提供，附身份证复印件）；

（3）法定代表人（或被授权人）身份证（原件）；

（4）近三年的行贿受贿犯罪记录结果证明材料（原件）；

企业资质证书副本（原件或带有二维码/条形码的复印件）；

3）企业资质

①营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关证件。

注：“三证合一”的投标企业，提供“统一社会信用代码”营业执照）。

②与本项目有关的资质等其他证书文件。

③信誉证明文件。

4）详细交货资料清单（见下表）

| 资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产产家 | 生产产地 | 参考 品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5）技术规格偏离表。

| 序号 | 名 称 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 偏离情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

6）服务承诺。

7）其他声明

9、投标人须知

1）投标报价中须包含产品交付给学校使用前的一切费用。

2）付款方式：不付预付款，货物验收合格一次性付清。

3）招标方不向投标方解释落标原因，投标商投标时所发生的费用自理。

4）中标商所提供的所有货物必须是经国家相关部门检验合格的全新原厂正品。

5）质量要求：符合国家相关规范，质量达到国家相关标准要求，并能通过相关部门验收。

6）标书由投标人带到招标现场。

7）投标文件概不退还。

8）投标商在投标时需准备5000.00元（大写：伍仟元整人民币）作为履约保证金，履约保证金在合同签订后退还。

9）中标商如在规定时间内未与学校签订合同，视为自动放弃，保证金不退。

10）中标商逾期交付产品，需向学校每日偿付商品价款总额2%的违约金。

10、有以下问题之一者，认定投标文件无效，作废标处理：

1）提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格。

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的。

3）有向采购人员行贿或提供其它不正当利益的。

4）有曾经向学校供应假冒伪劣商品的。

5）投标人未实质性响应招标文件要求。

6）提供的证明材料不全。

7）在投标文件中未按照要求提供产品的合格证明、报价、售后服务承诺等实质性内容的（或弄虚作假，夸大其词，照搬照抄招标文件技术参数）、无技术偏离表、报价错乱、无售后服务承诺等实质性内容的。

11、评分标准

1）价格50分

分值=基准价/报价*50

2）技术指标及配置40分

达到招标人使用要求得30分；优于招标人使用要求在30分基础上每项加0.5分，总分不超过40分；达不到招标人使用要求在30分基础上每项减1分。

3）履约能力占8分

①银行资信证明情况

好2分，一般1分，差0分

②工作方案（对本项目的计划、调运、保险、安装、培训等工作方案）

好2分，一般1分，差0分

③信誉占2分

国家级2分，省级及以下1分。（提供原件备查）

与学校合作情况：较好1分，一般0.5分，差0分。

④客户评价状况（需提供项目合同原件或中标通知书原件备查）。

优秀1.5分，良好1分，一般0.5分，差0分

⑤标书规范性

得0.5分，基本规范得0.3分，不规范得0分。

4）服务承诺占2分

①服务计划、人员培训、售后服务人员配合、维修更换等措施

好1.5分，一般0.8分，差0分

② 到达现场响应时间

及时0.5分，一般0.3分，差0分

12、评标标准

综合评分最高的合格商家为中标单位。

联系电话：段老师   18987832299  王老师   08783875649

资料地址：楚雄医药高等专科学校网站后勤管理处栏

后勤管理处

2018年9月21日